附件二：

清城区住房和城乡建设局

消防设计审查、消防验收受理范围

一、具有下列情况之一的大型人员密集场所：

1.建筑总面积大于500 m2的：

□歌舞厅   □录像厅  □放映厅  □卡拉OK厅  □夜总会  □游艺厅  □桑拿浴室  □网吧  □酒吧  □具有娱乐功能的餐馆  □具有娱乐功能的茶馆  □具有娱乐功能的咖啡厅

2.建筑总面积大于1000 m2的：

□托儿所的儿童用房    □幼儿园的儿童用房    □中小学校的教学楼

□中小学校的图书馆   □中小学校的食堂      □学校的集体宿舍

□儿童游乐厅    □其他室内儿童活动场所    □养老院    □福利院

□医院的病房楼    □疗养院的病房楼

3.建筑总面积大于2500 m2的劳动密集型企业的生产加工车间

4.建筑总面积大于1000 m2的员工集体宿舍

5.建筑总面积大于2500 m2的：

□影剧院    □公共图书馆的阅览室    □营业性室内健身场馆

□营业性室内休闲场馆    □医院的门诊楼    □大学的教学楼

□大学的图书馆     □大学的食堂      □寺庙      □教堂

6.建筑总面积大于10000 m2的：

□宾馆     □饭店     □商场    □市场

7.建筑总面积大于15000 m2的：

□民用机场航站楼    □客运车站候车室    □客运码头候船厅

8.建筑总面积大于20000 m2的：

□体育场馆    □会堂   □公共展览馆的展示厅   □博物馆的展示厅

二、其他特殊建筑建设工程：

1.区级及以下国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼、区重点建设项目；

2.大于10000 m2的地下单体建筑。

3. 城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

4. 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

三、《建筑工程消防设计审查办事指南》见附件

四、《建筑工程消防验收办事指南》见附件