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关于2022年第一季度清城区集中式供

水用户水龙头水质监测结果的报告

清城区卫生健康局：
2022年第一季度我中心组织对清城区集中式供水单位水质进行监测检验，乡镇供水单位设监测点13个，中心城区供水单位设监测点22个（由市疾控中心负责）。第一季度共监测饮用水61份，合格61份，合格率100%，其中乡镇供水单位监测饮用水样品共39份，城区供水单位监测饮用水22份。现将监测结果呈报，建议按有关规定公开。
附件：清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表
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抄送：清城区水利局。

	 清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位名称
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	龙塘粤海水务有限公司水厂
	清远市龙塘粤海水务有限公司
	清远市清城区疾病预防控制中心
	清远市锦诚水质检测有限公司
	2022年01月05日
	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量、氨氮
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	2
	公司营业部
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	3
	华南铜铝业有限公司
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	4
	银盏小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	5
	银盏中心村公共服务站
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	6
	星科自来水发展有限公司水厂
	清远市星科自来水发展有限公司
	
	
	2022年01月07日
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	7
	公司营业部
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	8
	源潭派出所
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	9
	源潭卫生院
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	10
	源潭镇中心小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	11
	飞来峡镇水厂
	清远市清城区飞来峡镇水厂
	
	
	2022年01月07日
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	12
	江口卫生院
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	13
	飞来峡镇中心小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

	 清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位名称
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	14
	龙塘粤海水务有限公司水厂
	清远市龙塘粤海水务有限公司
	清远市清城区疾病预防控制中心
	清远市锦诚水质检测有限公司
	2022年02月17日
	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量、氨氮
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	15
	公司营业部
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	16
	华南铜铝业有限公司
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	17
	银盏小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	18
	银盏中心村公共服务站
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	19
	星科自来水发展有限公司水厂
	清远市星科自来水发展有限公司
	
	
	2022年02月16日
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	20
	公司营业部
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	21
	源潭派出所
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	22
	源潭卫生院
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	23
	源潭镇中心小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	24
	飞来峡镇水厂
	清远市清城区飞来峡镇水厂
	
	
	2022年02月16日
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	25
	江口卫生院
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	26
	飞来峡镇中心小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

	 清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位名称
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	27
	龙塘粤海水务有限公司水厂
	清远市龙塘粤海水务有限公司
	清远市清城区疾病预防控制中心
	清远市锦诚水质检测有限公司
	2022年03月01日
	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量、氨氮
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	28
	公司营业部
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	29
	华南铜铝业有限公司
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	30
	银盏小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	31
	银盏中心村公共服务站
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	32
	星科自来水发展有限公司水厂
	清远市星科自来水发展有限公司
	
	
	2022年03月02日
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	33
	公司营业部
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	34
	源潭派出所
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	35
	源潭卫生院
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	36
	源潭镇中心小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	37
	飞来峡镇水厂
	清远市清城区飞来峡镇水厂
	
	
	2022年03月02日
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	38
	江口卫生院
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	39
	飞来峡镇中心小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

	 清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位名称
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	40
	江南水厂
	广东清源水业有限公司江南水厂分公司
	清远市疾病预防控制中心
	广州金至检测技术有限公司
	2022年02月16日2022年02月17日
	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、消毒剂余量、氨氮
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	41
	市政府
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	42
	洲心中学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	43
	清城中学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	44
	文华里小区
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	45
	市体育馆
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	46
	台湾工业园
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	47
	华侨中学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	48
	横荷街办
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	49
	碧桂园假日半岛酒店
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	50
	广铁中学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	51
	石角自来水营业厅
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	52
	清远市第一中学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	53
	清远市第二中学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	54
	清远市第三中学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	55
	桥北小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	56
	松岗中学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	57
	樵顺幼儿园
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	58
	锦兴小学
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	59
	建设职业学院
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	60
	市职业技术学院
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	61
	交通职业学院
	
	
	
	
	
	合格
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。
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